Ausschreibungstextvorschlag:

Meudt - Betonkleberundbordsteine RB15x22 (25) mit weißem Vorsatzbeton, werkseitig auf die erforderliche Höhe gesägt.

a.)  Eventualposition bei bituminösen Belägen

……lfm	reinigen der vorhanden Fahrbahndecke Im Bereich der Klebeflächen einschließlich Entsorgung der Abfälle.

(Verfahren je nach Belagszustand wählen, z.B. Kehren, Hochdruckwasserstrahl usw.)

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

b.) bei Betonfahrbahndecken immer erforderlich

……lfm	Entfernen der Zementhaut und des Betonnachbehandlungsmittels im Bereich der Klebeflächen mittels Kugelstrahlen, Hochdruckwasserstrahlen, Anfräsen oder anderen geeigneten Verfahren, einschließlich Reinigung und Entsorgung der Abfälle.

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Hauptpositionen:

……lfm	Meudt - Betonkleberundbordstein Profil RB 15x22 nach DIN EN 1340 und DIN 483, Baulänge1 m, zweischichtig mit weißen Vorsatzbeton nach DIN EN 1340 Qualität: „Meudt eFT“(1) + DIT (Anforderungen gem. TL-Pflaster-StB06), werkseitig gesägt (=Steinklebeflächenvorbereitung) auf Sonderhöhe: 6 oder …… cm und nachstehender Charakteristika:

Vorgenannte Bordsteine müssen ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder

-austauschstoff, unter Verwendung von Basaltsplitt hergestellt sein und den Qualitätsstandard „MEUDT eFT“ (1) erfüllen. Als Bindemittel ist Zement der Sorte CEM II/52,5 zu verwenden.

Der Weißvorsatz ist unter ausschließlicher Verwendung von weißem Portlandzement, hellem / weißem Quarzkies, Quarzsand herzustellen und die Sichtflächen sind mit weißpigmentierter Acrylatbeschichtung, in Anlehnung an die Richtlinie für die Herstellung von weißen Betonfertigteilen für Fahrbahnmarkierungen, zu beschichten.

(1)Qualitätsstandard „MEUDT eFT“:

erhöhter Witterungswiderstand (eFT):	Abwitterung ≤ 500 g/m² im Mittel nach den CDF-Verfahren

- Druckfestigkeit (DIN18501-1982-11):	≥ 60 N/mm² im Mittel, kein Einzelwert < 50N/mm²

- Kernbetonzementgehalt:	min. 280 kg/m³

- Vorsatzzementgehalt: 	min. 400 kg/m³

- Zementsorte:	CEM II/52,5

- Einfärbungen: 	ausschließlich mit Eisen-Oxid-Farbpigmenten

liefern, einschließlich erforderlichem Kleber- und Vorbeschichtungsmaterialien, und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung auf vorhandene Fahrbahndecke (hier bitte genau Fahrbahnbelagsart angeben) vollflächig aufkleben.

Die Position beinhaltet, die Vorbeschichtung der Steinunterseite, sowie der Fahrbahndecke z. B. mit 2-Komponenten Kunstharzvorbeschichtung Silikal R51 (Verbrauch ca.300g je m²-Beschichtungsfläche). Die noch feuchte Vorbeschichtung ist mit feuergetrocknetem Quarzsand 0,7–1,2 mm, zur Erhöhung der Rauigkeit, abzustreuen. Der 2-Komponenten Methacrylatmörtel Typ Silikal R17 (Verbrauch: ca. 20kg/m²), oder gleichwertiger Art, ist vor Ort anzumischen und in einer Stärke von 5 bis 10 mm aufzubringen. Die Klebebordsteine sind unter Beachtung der Verarbeitungszeit in den feucht / plastischen Mörtel fluchtgerecht zu versetzen. Die Verklebung ist vollflächig auszuführen. Die Fugenbreite ist mit ca. 5 mm auszubilden. Eine Fugenverfüllung ist nicht erforderlich. Überschüssiges Material ist zu entfernen und einschließlich des Verpackungsmaterials ordnungsgemäß zu Lasten des Auftragnehmers zu entsorgen.

Für das Versetzen in Geraden und Radien größer 8m sind Bordsteine der Länge 50cm zu verwenden. Passsteine kleiner 25 cm Baulänge sind zu vermeiden. Dies ist in den Einheitspreis einzukalkulieren. Die Vergütung für das Kleben von Bordsteinen anderer Baulängen, Radien, Ecken, Übergängen, Schnitten usw. erfolgt in gesonderten Positionen.

Die Verlege-, Versetz-, und Verarbeitungshinweise des Bordstein- und die des Kleberherstellers sind zu beachten und ebenso Vertragsgrundlage. Die Produkte des Bordsteinlieferanten müssen zusätzlich vom Güteschutz fremdüberwacht sein.

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

Liefernachweis:

Hermann MEUDT

Betonsteinwerk GmbH

Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.

Telefon: 0 64 35 / 50 92-0

Telefax: 0 64 35 / 50 92–25

……lfm	Zulage für das Versetzen von Bordsteinen wie vor, jedoch Baulänge 50cm (Halbe) in Geraden oder Radien größer 8,0m und kleiner 20,0m.

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

……lfm	Zulage für das Versetzen von wie vor, jedoch Baulänge 33cm (Drittelsteine) in Geraden oder Radien

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

……lfm	Zulage für das Versetzen von Bordsteinen wie vor, jedoch Baulänge 25cm (Viertelsteine) in Geraden oder Radien

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

……lfm	Versetzen von Außenbogensteinen Profil RB15x25 der Baulänge 78cm in Radien von 0,5m bis 8,0m (lieferbare Radien: 0,5; 0,75; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 8,0m) Zwischenradien gemäß Versetzempfehlung des Herstellers, sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Versetzen von Innenbogensteinen Profil RB15x25 der Baulänge 78cm mit Radius R 0,50/0,35m; R 1,00/0,85m, sonst wie Pos. ……………

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Versetzen / Herstellen von 90° Außenecken Profil RB15x25 mit zweiteiligen Eckelementbordsteinen der Baulänge 50 cm, sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Versetzen / Herstellen von 135° Außenecken Profil RB15x25 unter Verwendung eines Eckelementbordsteins der zweiteiligen 90° Außenecke (links oder rechts) der Baulänge 50 cm, sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Versetzen / Herstellen von 90° Innenecken Profil RB15x25 mit zweiteiligen Eckelementbordsteinen der Baulänge 50 cm, sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Versetzen / Herstellen von 135° Innenecken Profil RB15x25 unter Verwendung eines Eckelementbordsteins der zweiteiligen 90° Innenecke (links oder rechts) der Baulänge 50 cm, sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Versetzen von Übergangsteinen (Hänger links o. rechts) von Profil RB 15x22 auf Profil HB 15x25 o. 30 (einteilig) der Baulänge 100cm, sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Versetzen von Übergangsteinen Hänger links o. rechts) von Profil RB 15x22 auf Profil HB 15x25 o. 30 zweiteilig mit Gesamtbaulänge 200 cm, sonst wie Pos. ………

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stück	Herstellen von erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitten

Einheitspreis €/Stück: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Zulage für liefern und versetzen vorgenannter Bordsteine eingefärbt anthrazit

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……lfm	Zulage für liefern und versetzen vorgenannter Bordsteine eingefärbt braun

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

# Text boxes

22

- 25

RB

15x22